实验室安全管理办法

为保障国家财产和工作人员人身安全，保证学校教学、科研工作的顺利进行，特制定本办法。

- 领导责任

各级领导，必须重视安全技术工作，加强对安全工作的领导。

1、检查有关技术工作规程的执行情况，定期开展群众性安全技术检查与整顿改进活动，一般每学期进行2—3次。

2、每个实验室确定一名安全员，进行安全技术监督和安全检查工作。

3、事故处理：实验室如果发生爆炸、火灾、中毒、失盗等事故，应及时组织抢救，减少损失(失盗现场应予保护)并向保卫处、实验室与基地管理处、教务处、资产后勤管理处报告，查清事故原因，妥善处理。

二、环境

1、实验室内应保持设备，器材的安全、整齐、清洁。通道宽度应不小于国家标准。

2、实验室的照明和采光，应符合有关技术标准，满足工作人员的安全要求。

3、实验室应有良好的通风、除尘及空气调节净化设施，使室内温湿度及空气清新度符合人体健康要求及仪器设备性能要求。

4、根据实验室具体需要，设置消除化学毒物、蒸汽、废气、废水、高强磁场、射线等有害物质的设备和设施，使之达到国家规定的安全标准和技术要求。

三、防火

1、各实验室应配备必要数量、品种适合的消防器材，存放固定、明显、易取之处，并定期进行检查维修。实验室内严禁吸烟。

2、有关人员必须了解本岗位火灾的危险性、懂得预防火灾的措施、懂得扑救火灾、懂得疏散逃生知识，会报警，会用消防器材，会扑救初期火灾，会疏散逃生。

四、用电

1、实验室电气设备和线路安装要符合规定要求。设备开关和配电装置，应有专人管理和定期维修。

2、电气设备和线路绝缘性能要好，并安装有可熔断保险或自动开关的设施。

3、各实验室的电炉不得用来烧水、取暖，严禁在烘箱内烘烤易燃品、爆炸品。

4、产生大量蒸汽、粉尘、易爆易燃的工作场所，要使用防爆型电气设备。

5、不准乱拉电线、乱接电源，增加电器设备要按具体部门审批手续办理。

五、压力容器

实验室所用耐压容器，如气体钢瓶等要严格按规范运输、放置、使用。

六、严格执行实验室安全准入制度

进入实验室进行实验的师生必须学习和遵守《化学工程学院实验室各项制度》等文件的规定和要求，在接受安全知识培训后，进行实验室安全知识准入考试，考试合格后才可进入实验室进行实验。

实验须在教师/导师指导下开展。开展具有危险性的实验时，必须事先与导师讨论实验方案、了解可能发生的意外及做好防护措施。在处理易燃、易爆或有腐蚀性或刺激性药品试剂时，需戴好眼镜、面罩、手套及穿好防护服等防护设备。涉及高温、高压、危险性装置及实验时，需要张贴或悬挂各类安全标志进行警示。

化学工程学院